## Титульный
УТВЕРЖДАЮ
Управляющий
____________Горбунов В.В.
"___" __________ 2016 г.
Прайс-лист от "___"_____________ 2016 г.

## Содержание
Содержание
1 | Датчики малогабаритные серии ДЕ57 | 3
2 | Датчики-реле серия РУМД
3 | Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД | 4
4 | Клапаны запорно-регулирующие ЗРК (КЗР) 25ч945п с ЭИМ | 5
5 | Клапаны регулирующие РК (КР) 25ч945нж с ЭИМ
6 | Клапаны регулирующие с МИМ (25ч745нж) | 6
7 | Регуляторы температуры горячего водоснабжения
8 | Преобразователи температуры
9 | Регуляторы давления сильфонные
10 | Клапаны импульсные
11 | Блоки питания газовые | 7
12 | Клапаны питания котлов
13 | Регуляторы температуры прямого действия
14 | Клапаны электромагнитные
15 | Фильтры сетчатые чугунные | 8
16 | Клапаны обратные
17 | Поворотно-регулирующие затворы | 9
18 | Поворотно-регулирующие затворы с ЭИМ
19 | Электропривода ЭТМ
20 | Задвижки, Краны шаровые, Вентели | 10
21 | Комплектующие | 11

## Датчики
Отдел сбыта: 8(3012)55-32-29, 55-32-19, 55-32-53, e-mail: osb@etmu.ru
Датчики малогобаритные серии ДЕ57
Наименование | Пределы уставок | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, в руб.
Датчики-реле давления
ДЕ-57-1600 | 400-1600 кПа | 2962.37 | 3495.5966
ДЕ-57-600 | 100-600 кПа | 2962.37 | 3495.5966
ДЕ-57-200 | 20-200 кПа | 2962.37 | 3495.5966
Датчики-реле напора
ДЕ-57-40 | 4-40 кПа | 3055.93 | 3605.9974
ДЕ-57-6 | 0,6-6 кПа | 2962.37 | 3495.5966
ДЕ-57-2,5 | 0,04-2,5 кПа | 2962.37 | 3495.5966
Датчики-реле тяги
ДЕ-57-40Т | 4-40 кПа | 2980.07 | 3516.4826
ДЕ-57-6Т | 0,6-6 кПа | 2745.16 | 3239.2888
ДЕ-57-2,5Т | 0,04-2,5 кПа | 2745.16 | 3239.2888
Датчик-реле перепада напора
ДЕ-57-2,5ПН | 0,1-2,5 кПа | 3202.68 | 3779.1624
Датчики-реле серия РУМД
Датчики-реле давления
ДД-0,25 | 0-0,25 МПа | 3158.64 | 3727.1952
ДД-1,6 | 0,2-1,6 МПа | 3158.64 | 3727.1952
Датчики-реле напора
ДН-2,5 | 0,04-2,5 кПа | 4194.91 | 4949.9938
ДН-6 | 0,6-6 кПа | 3692.54 | 4357.1972
ДН-40 | 0,4-40 кПа | 4027.12 | 4752.0016
Датчики-реле тяги
ДТ-2,5 | 0,04-2,5 кПа | 3384.41 | 3993.6038
ДТ-40 | 0,4-40 кПа | 3022.37 | 3566.3966
Датчики-реле перепада напора
ДПН-2,5 | 0,1-2,5 кПа | 3625.43 | 4278.0074
Датчики-реле напора и тяги
ДНТ-1 | 0,1-0-1,0 кПа | 4342.37 | 5123.9966
ДЕМ-107 | -0,15…0…+0,15 кПа | 6523.73 | 7698.0014

## УРРД
Отдел сбыта: 8(3012)55-32-29, 55-32-19, 55-32-53, e-mail: osb@etmu.ru
Регуляторы расхода и давления универсальные
Модель | Ду, мм | Пределы насройки | Температура рабочей среды, t, °С | Давление Ру, кгс/см² | Материал корпуса | Рабочая среда | Цена без НДС*, руб. | Цена с НДС*, руб.
исполнение "после себя" - НО
УРРД® (РД) | 15 | 0,01-0,07 МПа 0,05-0,3 МПа 0,1-0,6 МПа 0,3-1,2 МПа | до 150 | 16 | Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) | Вода, 50% водный раствор этиленгликоля, жидкие нефтепродукты, топлива и масла - под заказ | 20987.5 | 24765.25
| 20 | [5 empty] | 21548.6 | 25427.348
| 25 | [5 empty] | 22405.5075 | 26438.4989
| 32 | [5 empty] | 24140.72 | 28486.0496
| 40 | [5 empty] | 25035.6 | 29542.008
| 50 | [5 empty] | 25235.6805 | 29778.103
| 65 | [5 empty] | 26532.8345 | 31308.7447
| 80 | [5 empty] | 32480.9 | 38327.462
| 100 | [5 empty] | 61909.9625 | 73053.7558
| 150 | [5 empty] | 80777.7595 | 95317.7562
УРРД® (РПД) | 15 | [5 empty] | 22654.12 | 26731.8616
| 20 | [5 empty] | 23458.37 | 27680.8766
| 25 | [5 empty] | 24174.3685 | 28525.7548
| 32 | [5 empty] | 25263.97 | 29811.4846
| 40 | [5 empty] | 26478.9 | 31245.102
| 50 | [5 empty] | 26886.609 | 31726.1986
| 65 | [5 empty] | 27476.2255 | 32421.9461
| 80 | [5 empty] | 32780.43 | 38680.9074
| 100 | [5 empty] | 63325.0375 | 74723.5442
| 150 | [5 empty] | 81956.9925 | 96709.2511
исполнение "до себя" - НЗ
УРРД® (РД) | 25 | 0,01-0,07 МПа 0,05-0,3 МПа 0,1-0,6 МПа 0,3-1,2 МПа | до 150 | 16 | Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) | Вода, 50% водный раствор этиленгликоля, жидкие нефтепродукты, топлива и масла - под заказ | 22995.124 | 27134.2463
| 32 | [5 empty] | 23437.5865 | 27656.3521
| 50 | [5 empty] | 26179.0715 | 30891.3044
| 80 | [5 empty] | 31584.69 | 37269.9342
| 100 | [5 empty] | 61909.9625 | 73053.7558
| 150 | [5 empty] | 80777.7595 | 95317.7562
УРРД® (РПД) | 25 | [5 empty] | 24528.1315 | 28943.1952
| 32 | [5 empty] | 24763.985 | 29221.5023
| 50 | [5 empty] | 27712.079 | 32700.2532
| 80 | [5 empty] | 33367.7 | 39373.886
| 100 | [5 empty] | 63325.0375 | 74723.5442
| 150 | [5 empty] | 81956.9925 | 96709.2511
исполнение "после себя" - НО
УРРД® (РД) | 15 | 0,01-0,07 МПа 0,05-0,3 МПа 0,1-0,6 МПа 0,3-1,2 МПа | до 150 | 25 | Сталь 35Л (GS-52) | Вода, 50% водный раствор этиленгликоля, жидкие нефтепродукты, топлива и масла - под заказ | 47845.63 | 56457.8434
| 20 | [5 empty] | 48563.41 | 57304.8238
| 25 | [5 empty] | 49370.55 | 58257.249
| 32 | [5 empty] | 51956.56 | 61308.7408
| 40 | [5 empty] | 56325.8 | 66464.444
| 50 | [5 empty] | 57965.55 | 68399.349
| 65 | [5 empty] | 68743.72 | 81117.5896
| 80 | [5 empty] | 74469.44 | 87873.9392
УРРД® (РПД) | 15 | [5 empty] | 51635.84 | 60930.2912
| 20 | [5 empty] | 52741.54 | 62235.0172
| 25 | [5 empty] | 53269.05 | 62857.479
| 32 | [5 empty] | 54376.32 | 64164.0576
| 40 | [5 empty] | 59632.41 | 70366.2438
| 50 | [5 empty] | 61759.09 | 72875.7262
| 65 | [5 empty] | 71185.11 | 83998.4298
| 80 | [5 empty] | 75160.9 | 88689.862
исполнение "после себя" - НО
УРРД® (РД) | 15 | 0,01-0,07 МПа 0,05-0,3 МПа 0,1-0,6 МПа 0,3-1,2 МПа | до 220 | 25 | Сталь 35Л (GS-52) | Водяной пар | 62199.32 | 73395.1976
| 20 | [5 empty] | 63132.43 | 74496.2674
| 25 | [5 empty] | 64181.71 | 75734.4178
| 32 | [5 empty] | 67543.52 | 79701.3536
| 40 | [5 empty] | 73223.54 | 86403.7772
| 50 | [5 empty] | 75355.22 | 88919.1596
| 65 | [5 empty] | 89366.84 | 105452.8712
| 80 | [5 empty] | 96810.27 | 114236.1186
УРРД® (РПД) | 15 | [5 empty] | 67126.59 | 79209.3762
| 20 | [5 empty] | 68564 | 80905.52
| 25 | [5 empty] | 69249.77 | 81714.7286
| 32 | [5 empty] | 70689.22 | 83413.2796
| 40 | [5 empty] | 77522.13 | 91476.1134
| 50 | [5 empty] | 80286.82 | 94738.4476
| 65 | [5 empty] | 92540.64 | 109197.9552
| 80 | [5 empty] | 97709.17 | 115296.8206
исполнение "после себя" - НО
УРРД® (РД) | 15 | 0,1-0,6 МПа 0,3-1,2 МПа | до 350 | 25 | Сталь 35Л (GS-52) | Перегретый пар | 76553.01 | 90332.5518
| 20 | [5 empty] | 77701.46 | 91687.7228
| 25 | [5 empty] | 78992.87 | 93211.5866
| 32 | [5 empty] | 83130.49 | 98093.9782
| 40 | [5 empty] | 90121.28 | 106343.1104
| 50 | [5 empty] | 92744.88 | 109438.9584
| 65 | [5 empty] | 109989.95 | 129788.141
| 80 | [5 empty] | 119151.1 | 140598.298
УРРД® (РПД) | 15 | [5 empty] | 82617.34 | 97488.4612
| 20 | [5 empty] | 84386.46 | 99576.0228
| 25 | [5 empty] | 85230.48 | 100571.9664
| 32 | [5 empty] | 87002.11 | 102662.4898
| 40 | [5 empty] | 95411.86 | 112585.9948
| 50 | [5 empty] | 98814.54 | 116601.1572
| 65 | [5 empty] | 113896.18 | 134397.4924
| 80 | [5 empty] | 120257.44 | 141903.7792

## ЗРК, РК с ЭИМ
Отдел сбыта: 8(3012)55-32-29, 55-32-19, 55-32-53, e-mail: osb@etmu.ru
Клапаны регулирующие фланцевые с электрическим исполнительным механизмом
Марка | Ду, мм | Модель электрического исполнительного механизма | Условная пропускная способность, Kvy, м³/ч | Температура рабочей среды, t, °С | Давление Ру, кгс/см² | Материал корпуса | Рабочая среда | Цена без НДС*, руб. | Цена с НДС*, руб.
Клапаны запорно-регулирующие ЗРК 25ч945п | 15 | Regada ST mini | 0,16 0,25 0,4 0,63, 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | до 150 | 16 | Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) | Вода, этиленгликоль до50%, водяной и насыщенный пар, жидкие и газообразные среды нейтральные к материалам клапана, другие среды - под заказ | 22836.9 | 26947.542
|  | Belimo LV | [5 empty] | 20548.9 | 24247.702
| 20 | Regada ST mini | 1,6 2,5 4,0 6,3 |  |  |  |  | 22956.2 | 27088.316
|  | Belimo LV | [5 empty] | 20748.5 | 24483.23
| 25 | Regada ST mini | 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16 |  |  |  |  | 23686.91 | 27950.5538
|  | Regada ST 0 | [5 empty] | 27271.31 | 32180.1458
|  | Belimo NV | [5 empty] | 23686.91 | 27950.5538
| 32 | Regada ST 0 | 6,3 10 16 |  |  |  |  | 27616.05 | 32586.939
|  | Belimo NV | [5 empty] | 25456.32 | 30038.4576
| 40 | Regada ST 0 | 10 16 25 40 |  |  |  |  | 28041.23 | 33088.6514
|  | Belimo SV | [5 empty] | 28041.23 | 33088.6514
| 50 | Regada ST 0 | 10 12,5 16 20 25 32 40 63 |  |  |  |  | 29877.97 | 35256.0046
|  | Belimo SV | [5 empty] | 29877.97 | 35256.0046
| 65 | Regada ST 0.1 | 25 40 50 63 100 |  |  |  |  | 36247.15 | 42771.637
| 80 | Regada ST 0.1 | 40 50 63 80 100 160 |  |  |  |  | 37725.72 | 44516.3496
Клапаны запорно-регулирующие ЗРК 25с945п | 15 | Regada ST mini | 0,16 0,25 0,4 0,63, 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | до 220 | 25 | Сталь 35Л (GS-52) | Вода, этиленгликоль до50%, водяной и насыщенный пар, жидкие и газообразные среды нейтральные к материалам клапана, другие среды - под заказ | 28947.51 | 34158.0618
|  | Belimo LV | [5 empty] | 26541.63 | 31319.1234
| 20 | Regada ST mini | 1,6 2,5 4,0 6,3 |  |  |  |  | 29235.87 | 34498.3266
|  | Belimo LV | [5 empty] | 27847.32 | 32859.8376
| 25 | Regada ST mini | 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16 |  |  |  |  | 30792.5 | 36335.15
|  | Regada ST 0 | [5 empty] | 35452.31 | 41833.7258
|  | Belimo NV | [5 empty] | 28452.18 | 33573.5724
| 32 | Regada ST 0 | 6,3 10 16 |  |  |  |  | 35899.52 | 42361.4336
|  | Belimo NV | [5 empty] | 33421.58 | 39437.4644
| 40 | Regada ST 0 | 10 16 25 40 |  |  |  |  | 37963.24 | 44796.6232
|  | Belimo SV | [5 empty] | 35647.12 | 42063.6016
| 50 | Regada ST 0 | 10 12,5 16 20 25 32 40 63 |  |  |  |  | 38841.35 | 45832.793
|  | Belimo SV | [5 empty] | 38841.35 | 45832.793
| 65 | Regada ST 0.1 | 25 40 50 63 100 |  |  |  |  | 47121 | 55602.78
| 80 | Regada ST 0.1 | 40 50 63 80 100 160 |  |  |  |  | 49042.96 | 57870.6928
Клапаны регулирующие фланцевые с электрическим исполнительным механизмом
Клапаны регулирующие РК 25ч945нж | 15 | Regada ST mini | 0,16 0,25 0,4 0,63, 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | до 150 | 16 | Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) | Вода, этиленгликоль до50%, перегретый пар, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам клапана, другие среды - под заказ | 22836.9 | 26947.542
|  | Belimo LV | [5 empty] | 20548.9 | 24247.702
| 20 | Regada ST mini | 1,6 2,5 4,0 6,3 |  |  |  |  | 22956.2 | 27088.316
|  | Belimo LV | [5 empty] | 20748.5 | 24483.23
| 25 | Regada ST mini | 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16 |  |  |  |  | 23686.91 | 27950.5538
|  | Belimo LV | [5 empty] | 21587.6 | 25473.368
| 32 | Regada ST mini | 6,3 10 16 |  |  |  |  | 24032.61 | 28358.4798
|  | Belimo NV | [5 empty] | 23158.74 | 27327.3132
| 40 | Regada ST mini | 4,0 6,3 10 16 |  |  |  |  | 28564.9 | 33706.582
|  | Belimo NV | [5 empty] | 28041.23 | 33088.6514
| 50 | Regada ST 0 | 10 12,5 16 20 25 32 40 63 |  |  |  |  | 29877.97 | 35256.0046
|  | Belimo SV | [5 empty] | 29358.4 | 34642.912
| 65 | Regada ST 0 | 25 40 50 63 100 |  |  |  |  | 32328.53 | 38147.6654
| 80 | Regada ST 0 | 40 50 63 80 100 160 |  |  |  |  | 33807.11 | 39892.3898
Клапаны регулирующие РК 25ч940нж | 100 | Regada ST 0 | 63 80 100 125 160 250 |  |  |  |  | 59841.16 | 70612.5688
| 150 | Regada ST 0 | 250 |  |  |  |  | 77956.6 | 91988.788
Клапаны регулирующие односедельные РК 25c945нж | 15 | Regada ST mini | 0,16 0,25 0,4 0,63, 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | до 220 | 25 | Сталь 35Л (GS-52) | Вода, этиленгликоль до50%, перегретый пар, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам клапана, другие среды - под заказ | 28947.51 | 34158.0618
|  | Belimo LV | [5 empty] | 26541.63 | 31319.1234
| 20 | Regada ST mini | 1,6 2,5 4,0 6,3 |  |  |  |  | 29235.87 | 34498.3266
|  | Belimo LV | [5 empty] | 27847.32 | 32859.8376
| 25 | Regada ST mini | 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16 |  |  |  |  | 30792.5 | 36335.15
|  | Belimo NV | [5 empty] | 28452.18 | 33573.5724
| 32 | Regada ST mini | 6,3 10 16 |  |  |  |  | 31242.59 | 36866.2562
|  | Belimo NV | [5 empty] | 33421.58 | 39437.4644
| 40 | Regada ST mini | 4,0 6,3 10 16 |  |  |  |  | 37963.24 | 44796.6232
|  | Belimo NV | [5 empty] | 35647.12 | 42063.6016
| 50 | Regada ST 0 | 10 12,5 16 20 25 32 40 63 |  |  |  |  | 38841.35 | 45832.793
|  | Belimo SV | [5 empty] | 38841.35 | 45832.793
| 65 | Regada ST 0 | 25 40 50 63 100 |  |  |  |  | 42026.43 | 49591.1874
| 80 | Regada ST 0 | 40 50 63 80 100 160 |  |  |  |  | 43949.34 | 51860.2212
Клапаны регулирующие односедельные РК 25c945нж | 15 | Regada ST mini | 0,16 0,25 0,4 0,63, 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | до 350 | 25 | Сталь 35Л (GS-52) | Вода, этиленгликоль до50%, перегретый пар, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам клапана, другие среды - под заказ | 43421.27 | 51237.0986
|  | Belimo LV | [5 empty] | 39812.45 | 46978.691
| 20 | Regada ST mini | 1,6 2,5 4,0 6,3 |  |  |  |  | 43853.81 | 51747.4958
|  | Belimo LV | [5 empty] | 41770.98 | 49289.7564
| 25 | Regada ST mini | 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16 |  |  |  |  | 46188.75 | 54502.725
|  | Belimo NV | [5 empty] | 42678.27 | 50360.3586
| 32 | Regada ST mini | 6,3 10 16 |  |  |  |  | 46863.89 | 55299.3902
|  | Belimo NV | [5 empty] | 50132.37 | 59156.1966
| 40 | Regada ST mini | 4,0 6,3 10 16 |  |  |  |  | 56944.86 | 67194.9348
|  | Belimo NV | [5 empty] | 53470.68 | 63095.4024
| 50 | Regada ST 0 | 10 12,5 16 20 25 32 40 63 |  |  |  |  | 58262.03 | 68749.1954
|  | Belimo SV | [5 empty] | 58262.03 | 68749.1954
| 65 | Regada ST 0 | 25 40 50 63 100 |  |  |  |  | 63039.65 | 74386.787
| 80 | Regada ST 0 | 40 50 63 80 100 160 |  |  |  |  | 65924.01 | 77790.3318

## РК с МИМ, РТ-ГВ, ПТ, РД-3М, ИК
Отдел сбыта: 8(3012)55-32-29, 55-32-19, 55-32-53, e-mail: osb@etmu.ru
Клапан регулирующий РК с МИМ (25ч745нж)
Модель | Dn, мм | Температура рабочей среды, t, °С | Давление Ру, кгс/см² | Материал корпуса | Рабочая среда | Цена без НДС*, руб. | Цена с НДС*, руб.
Исполнение "после себя" - НО
РК с МИМ 25ч745нж | 25 | До 150 | 16 | Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) | Холодная и горячая вода, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора | 22405.51 | 26438.5018
| 32 |  |  |  |  | 24140.72 | 28486.0496
| 50 |  |  |  |  | 25235.68 | 29778.1024
| 80 |  |  |  |  | 32480.9 | 38327.462
| 100 |  |  |  |  | 61909.96 | 73053.7528
| 150 |  |  |  |  | 80777.76 | 95317.7568
Исполнение "до себя" - НЗ
РК с МИМ 25ч745нж | 25 | До 150 | 16 | Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) | Холодная и горячая вода, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора | 22995.12 | 27134.2416
| 32 |  |  |  |  | 23437.59 | 27656.3562
| 50 |  |  |  |  | 26179.07 | 30891.3026
| 80 |  |  |  |  | 31584.69 | 37269.9342
| 100 |  |  |  |  | 61909.96 | 73053.7528
| 150 |  |  |  |  | 80777.76 | 95317.7568
Регуляторы температуры горячего водоснабжения
РТ-ГВ-1 | 25 | До 150 | 16 | Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) | Горячая вода | 28703.218 | 33869.7972
| 32 |  |  |  |  | 28939.0715 | 34148.1044
| 50 |  |  |  |  | 31887.1655 | 37626.8553
| 80 |  |  |  |  | 35071.1015 | 41383.8998
РТ-ГВ-2 | 25 |  |  |  |  | 51108.7255 | 60308.2961
| 32 |  |  |  |  | 52375.6805 | 61803.303
| 50 |  |  |  |  | 57122.8345 | 67404.9447
| 80 |  |  |  |  | 63814.282 | 75300.8528
Преобразователь температур ПТ-1-1
ПТ-1-1 | 8 | От 40 до 80 | 16 | Латунь | Сетевая вода в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения | 3732.75 | 4404.65
Регулятор давления сильфонный
РД-3М-1С | 52 (0.1-0.6 МПа) 38 (0.4-1.6 МПа) 72 (0.06-0.25 Мпа) 75 (0.01-0.1 МПа) | До 150 | 16 | Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) | Сетевая вода в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения | 21356.85 | 25201.08
РД-3М-3С | 52 (0.1-0.6 МПа) 38 (0.4-1.6 МПа) 72 (0.06-0.25 Мпа) 75 (0.01-0.1 МПа) | До 150 |  | Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) |  | 22154.32 | 26142.1
Клапан импульсный
ИК-25 | 25 | До 140 | 16 | Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) | Сетевая вода в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения | 9174.28 | 10825.65
ИК-3/10 | 10 | До 80 |  | Сталь 35Л (GS-52) |  | 14585.84 | 17211.29

## КРП, БПГ, РТП-32Б, КЭК(Т)-16
Отдел сбыта: 8(3012)55-32-29, 55-32-19, 55-32-53, e-mail: osb@etmu.ru
Клапаны питания котлов
Марка | Dn, мм | Модель исполнительного механизма | Условная пропускная способность, Kvy, м³/ч | Температура рабочей среды, t, °С | Давление Ру, кгс/см² | Материал корпуса | Рабочая среда | Цена без НДС*, руб. | Цена с НДС*, руб.
КРП-50М | 50 | - | 25±10% | От -20 до180 | 16 | Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) | Жидкие и газообразные среды нейтральные к материалам клапана | 6994.75 | 8253.81
| 80 |  | 60±10% |  |  |  |  | 7758.62 | 9155.17
| 50 |  | 25±10% |  | 25 | Сталь 35Л (GS-52) |  | 10970.22 | 12944.86
| 80 |  | 60±10% |  |  |  |  | 12771.8 | 15069.9
КРП-50Мэ | 50 | Regada ST mini | 25±10% | От -20 до180 | 16 | Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) | Жидкие и газообразные среды нейтральные к материалам клапана | 29828.45 | 35197.571
| 80 |  | 60±10% |  |  |  |  | 33530.08 | 39565.4944
| 50 |  | 25±10% |  | 25 | Сталь 35Л (GS-52) |  | 34829.37 | 41098.6566
| 80 |  | 60±10% |  |  |  |  | 35677.64 | 42099.6152
КРП-50Мд | 50 | ЭТМ-05 | 3; 5; 8; 12; 20 | До 150 | 16; 25; 40 | Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) | Вода, пар и другие жидкие среды нейтральные к материалам клапана | 26307.54 | 31042.8972
| 80 |  | 18; 28; 33 |  |  |  |  | 29820.57 | 35188.2726
| 50 |  | 3; 5; 8; 12; 20 |  |  | Сталь 35Л (GS-52) |  | 27323.73 | 32242.0014
| 80 |  | 18; 28; 33 |  |  |  |  | 28015.47 | 33058.2546
| 50 |  | 3; 5; 8; 12; 20 | До 200 |  | Сталь 35Л (GS-52) |  | 32789.26 | 38691.3268
| 80 |  | 18; 28; 33 |  |  |  |  | 33619.744 | 39671.2979
Блок питания газовый
БПГ-1,2 | 65 | - | - | 50 | 0,008-0,05 | Сплав алюминия | Газ | 20585.6 | 24291.01
Регулятор температуры прямого действия
РТП-32Б | 32 | - | 16 ± 10% | До 75 | 10 | Сплав алюминия | Охлаждающей жидкости (раствор 3- компонентной присадки в чистой мягкой воде в отношении: хромпик калиевый или натриевый, нитрит натрия, тринатрийфосфат, низкозамерзающие жидкости «40» и «65» в системах охлаждения дизелей Д6 и Д12, или подобных им. | 16183.2 | 19096.18
Клапан электромагнитный
КЭК(Т)-16 | 8 | - | - | До 50 | для воздуха 8,5 | Латунь | Трансформаторное масло или воздух | 10512.2 | 12404.4
для масла 16

## КО, ФСФ
Отдел сбыта: 8(3012)55-32-29, 55-32-19, 55-32-53, e-mail: osb@etmu.ru
Марка | Dn, мм | Температура рабочей среды, t, °С | Давление Ру, кгс/см² | Материал корпуса | Рабочая среда | Цена без НДС*, руб. | Цена с НДС*, руб.
Клапан обратный
КО | 40 | До 130 | 16 | Серый Чугун СЧ20 | Жидкие среды, не агресивные к материалам деталей клапана | 748.08 | 882.7344
| 50 |  |  |  |  | 748.08 | 882.7344
| 65 |  |  |  |  | 997.43 | 1176.9674
| 80 |  |  |  |  | 1259.54 | 1486.2572
| 100 |  |  |  |  | 1626.49 | 1919.2582
| 125 |  |  |  |  | 2230.05 | 2631.459
| 150 |  |  |  |  | 2754.26 | 3250.0268
| 200 |  |  |  |  | 4722.19 | 5572.1842
Фильтр сетчатый фланцевый
ФСФ | 25 | До 200 | 16 | Серый Чугун СЧ20 | Сетевая вода в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения | 1551.11 | 1830.3098
| 32 |  |  |  |  | 1755.59 | 2071.5962
| 50 |  |  |  |  | 2072.49 | 2445.5382
| 65 |  |  |  |  | 2572.83 | 3035.9394
| 80 |  |  |  |  | 3195.91 | 3771.1738
| 100 |  |  |  |  | 5400.13 | 6372.1534
| 150 |  |  |  |  | 10279.5 | 12129.81
| 200 |  |  |  |  | 18711 | 22078.98
ФСФ | 25 | До 200 | 25 | Высокопрочный чугун ВЧ40 | Сетевая вода в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения | 1551.11 | 1830.3098
| 32 |  |  |  |  | 1784.49 | 2105.6982
| 50 |  |  |  |  | 2072.49 | 2445.5382
| 65 |  |  |  |  | 2613.34 | 3083.7412
| 80 |  |  |  |  | 3143.89 | 3709.7902
| 100 |  |  |  |  | 6355.8 | 7499.844
Фильтр магнитный фланцевый
ФСФМк | 25 | До 200 | 16 | Серый Чугун СЧ20 | Сетевая вода в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения | 2051.11 | 2420.3098
| 32 |  |  |  |  | 2255.59 | 2661.5962
| 50 |  |  |  |  | 2572.49 | 3035.5382
| 65 |  |  |  |  | 3072.83 | 3625.9394
| 80 |  |  |  |  | 3695.91 | 4361.1738
| 100 |  |  |  |  | 5900.13 | 6962.1534
| 150 |  |  |  |  | 10779.5 | 12719.81
| 200 |  |  |  |  | 18711 | 22078.98
ФСФМк | 25 | До 200 | 25 | Высокопрочный чугун ВЧ40 | Сетевая вода в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения | 2051.11 | 2420.3098
| 32 |  |  |  |  | 2284.49 | 2695.6982
| 50 |  |  |  |  | 2572.49 | 3035.5382
| 65 |  |  |  |  | 3113.34 | 3673.7412
| 80 |  |  |  |  | 3643.89 | 4299.7902
| 100 |  |  |  |  | 6855.8 | 8089.844

## ПРЗ
Отдел сбыта: 8(3012)55-32-29, 55-32-19, 55-32-53, e-mail: osb@etmu.ru
Поворотно-регулирующий затвор
Марка | Dn, мм | Модель исполнительного механизма | Температура рабочей среды, t, °С | Давление Ру, кгс/см² | Материал корпуса | Рабочая среда | Цена без НДС*, руб. | Цена с НДС*, руб.
ПРЗ | 40 | - | До 135 | 16 | Корпус: Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) с эпоксидным покрытием Диск: Чугун ВЧ40 (GGG40, EN-GJS-400) с никелевым покрытием | Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам затвора | 732.51 | 864.3618
| 50 | [5 empty] | 733.53 | 865.5654
| 65 | [5 empty] | 938.88 | 1107.8784
| 80 | [5 empty] | 1143.41 | 1349.2238
| 100 | [5 empty] | 1447.91 | 1708.5338
| 125 | [5 empty] | 1811.98 | 2138.1364
| 150 | [5 empty] | 2183.53 | 2576.5654
| 200 | [5 empty] | 2588.53 | 3054.4654
| 250 | [5 empty] | 5785.53 | 6826.9254
| 300 | [5 empty] | 11360.83 | 13405.7794
| 40 | - |  |  | Корпус: Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) с эпоксидным покрытием Диск: Сталь 40Х13 (Х40Cr13) |  | 1388.07 | 1637.9226
| 50 | [5 empty] | 1389.73 | 1639.8814
| 80 | [5 empty] | 2065.42 | 2437.1956
| 100 | [5 empty] | 2988.3 | 3526.194
| 150 | [5 empty] | 5151.37 | 6078.6166
Поворотно-ругилирующий завтор с ЭИМ
ПРЗэ | 40 | ЭТМ-5 | До 135 | 16 | Корпус: Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) с эпоксидным покрытием Диск: Чугун ВЧ40 (GGG40, EN-GJS-400) с никелевым покрытием | Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам затвора | 16016 | 18898.88
| 50 | [5 empty] | 16194 | 19108.92
| 65 | [5 empty] | 16522 | 19495.96
| 80 | [5 empty] | 16849 | 19881.82
| 100 | ЭТМ-10 |  |  |  |  | 21119 | 24920.42
| 125 | [5 empty] | 21363 | 25208.34
| 150 | ЭТМ-20 |  |  |  |  | 22899 | 27020.82
| 200 | [5 empty] | 24329 | 28708.22
| 250 | ЭТМ-50 |  |  |  |  | 29209 | 34466.62
| 300 | ЭТМ-100 |  |  |  |  | 45023 | 53127.14
| 40 | ЭТМ-5 |  |  | Корпус: Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) с эпоксидным покрытием Диск: Сталь 40Х13 (Х40Cr13) |  | 16503 | 19473.54
| 50 | [5 empty] | 16680 | 19682.4
| 80 | [5 empty] | 17254 | 20359.72
| 100 | ЭТМ-10 |  |  |  |  | 21678 | 25580.04
| 150 | ЭТМ-20 |  |  |  |  | 23965 | 28278.7
Четвертьоборотные электрические исполнительные механизмы
Марка |  | Питающие напряжение | Мощность электродвигателя, Вт | Крутящий момент, Нм | Материал корпуса | Класс защиты | Цена без НДС*, руб. | Цена с НДС*, руб.
ЭТМ-5 |  | АС220V | 10 | 50 | Литые компаненты из алюминия | IP-67 | 16600 | 19588
ЭТМ-10 |  |  | 23 | 100 |  |  | 20350 | 24013
ЭТМ-20 |  |  | 40 | 200 |  |  | 21300 | 25134
ЭТМ-50 |  |  | 90 | 500 |  |  | 24550 | 28969
ЭТМ-100 |  |  | 100 | 1000 |  |  | 39900 | 47082

## Задвижки, Краны, Вентили
Отдел сбыта: 8(3012)55-32-29, 55-32-19, 55-32-53, e-mail: osb@etmu.ru
Задвижки
Модель | Ду, мм | Давление Ру, кгс/см² | Материал корпуса | Цена без НДС*, руб. | Цена с НДС*, руб.
30с41нж Задвижки клиновые литые с выдвижным шпинделем фланцевые | 50 | 16 | Сталь | 3855.93 | 4550
| 80 |  |  | 4737.29 | 5590
| 100 |  |  | 7927.97 | 9355
| 150 |  |  | 12288.14 | 14500
| 200 |  |  | 15164.41 | 17894
| 250 |  |  | 40762.71 | 48100
| 300 |  |  | 71610.17 | 84500
30ч39р Задвижка с обрезининым клином и невыдвижным шпинделем фланцевая | 50 | 16 | Сталь | 2819.49 | 3327
| 65 |  |  | 3220.34 | 3800
| 80 |  |  | 4220.34 | 4980
| 100 |  |  | 6861.86 | 8097
| 150 |  |  | 8616.95 | 10168
| 200 |  |  | 13559.32 | 16000
30ч6бр Задвижка | 50 | 16 | Сталь | 1127.12 | 1330
| 80 |  |  | 1864.41 | 2200
| 100 |  |  | 2627.12 | 3100
| 150 |  |  | 5635.59 | 6650
| 200 |  |  | 9406.78 | 11100
Вентили
15ч9п Клапаны(вентили) запорные фланцевые | 15 | 16 | Чугун | 228.81 | 270
| 20 |  |  | 305.08 | 360
| 25 |  |  | 355.93 | 420
| 32 |  |  | 538.98 | 636
| 40 |  |  | 661.02 | 780
| 50 |  |  | 977.12 | 1153
| 65 |  |  | 2372.88 | 2800
| 80 |  |  | 2711.86 | 3200
| 100 |  |  | 3389.83 | 4000
Краны шаровые
Кран шаровый муфтовый | 15 | 25 | Сталь | 100.85 | 119
| 20 |  |  | 144.07 | 170
| 25 |  |  | 308.47 | 364
| 32 | 16 |  | 466.1 | 550
| 40 |  |  | 694.92 | 820
| 50 |  |  | 1016.95 | 1200
| 65 |  |  | 2881.36 | 3400
| 80 |  |  | 3983.05 | 4700
| 100 |  |  | 6355.93 | 7500
Кран шаровый фланцевый | 15 | 40 | Сталь | 788.14 | 930
| 20 |  |  | 805.08 | 950
| 25 |  |  | 838.98 | 990
| 32 |  |  | 991.53 | 1170
| 40 |  |  | 1186.44 | 1400
| 50 |  |  | 1372.88 | 1620
| 65 | 16 |  | 1864.41 | 2200
| 80 |  |  | 2312.71 | 2729
| 100 |  |  | 2679.66 | 3162
| 125 |  |  | 5084.75 | 6000
| 150 |  |  | 5593.22 | 6600
| 200 |  |  | 16101.69 | 19000
Кран шаровый под приварку | 15 | 25 | Сталь | 788.14 | 930
| 20 |  |  | 805.08 | 950
| 25 |  |  | 838.98 | 990
| 32 |  |  | 830.51 | 980
| 40 |  |  | 1186.44 | 1400
| 50 |  |  | 1303.39 | 1538
| 65 |  |  | 1610.17 | 1900
| 80 |  |  | 2254.24 | 2660
| 100 |  |  | 2635.59 | 3110
Кран шаровый латунный | 15 | 16 | Латунь | 93.22 | 110
| 20 |  |  | 135.59 | 160
| 25 |  |  | 245.76 | 290
| 32 |  |  | 423.73 | 500
| 40 |  |  | 604.24 | 713
| 50 |  |  | 932.2 | 1100

## Комплектующие
Отдел сбыта: 8(3012)55-32-29, 55-32-19, 55-32-53, e-mail: osb@etmu.ru
Комплектующие
Модель | Ду, мм | Давление Ру, кгс/см² | Материал корпуса | Цена без НДС*, руб. | Цена с НДС*, руб.
Фланец | 15 | 16 | Сталь | 88.14 | 104
| 20 |  |  | 104.24 | 123
| 25 |  |  | 104.24 | 123
| 32 |  |  | 141.53 | 167
| 40 |  |  | 165.25 | 195
| 50 |  |  | 203.39 | 240
| 65 |  |  | 242.37 | 286
| 80 |  |  | 287.29 | 339
| 100 |  |  | 388.14 | 458
| 125 |  |  | 677.12 | 799
| 150 |  |  | 737.29 | 870
| 200 |  |  | 1211.86 | 1430
Резьба | 15 | 16 | Сталь | 4.24 | 5
| 20 |  |  | 5.08 | 6
| 25 |  |  | 7.63 | 9
| 32 |  |  | 10.17 | 12
| 40 |  |  | 12.71 | 15
| 50 |  |  | 18.64 | 22
| 65 |  |  | 82.2 | 97
| 80 |  |  | 114.41 | 135
| 100 |  |  | 127.12 | 150
Муфта | 15 | 16 | Сталь | 8.47 | 10
| 20 |  |  | 12.71 | 15
| 25 |  |  | 19.49 | 23
| 32 |  |  | 28.81 | 34
| 40 |  |  | 36.44 | 43
| 50 |  |  | 59.32 | 70
| 65 |  |  | Под заказ
| 80 |  |  | Под заказ
| 100 |  |  | Под заказ
Контргайка | 15 | 16 | Сталь | 5.08 | 6
| 20 |  |  | 7.63 | 9
| 25 |  |  | 10.59 | 12.5
| 32 |  |  | 13.56 | 16
| 40 |  |  | 19.49 | 23
| 50 |  |  | 37.29 | 44
| 65 |  |  | Под заказ
| 80 |  |  | Под заказ
| 100 |  |  | Под заказ
Сгон | 15 | 16 | Сталь | 10.17 | 12
| 20 |  |  | 12.71 | 15
| 25 |  |  | 21.19 | 25
| 32 |  |  | 28.81 | 34
| 40 |  |  | 36.44 | 43
| 50 |  |  | 46.61 | 55
| 65 |  |  | Под заказ
| 80 |  |  | Под заказ
| 100 |  |  | Под заказ
Отвод | 108 | 16 | Сталь | 227.12 | 268
| 89 |  |  | 151.69 | 179
| 57 |  |  | 60.17 | 71
| 15 |  | Сталь, оцинкованная | 12.71 | 15
| 20 |  |  | 19.49 | 23
| 20 |  | Сталь, черный | 12.71 | 15
| 32 |  |  | 25.42 | 30
| 40 |  |  | 34.75 | 41
Переход | 159-108 | 16 | Сталь | 225.42 | 266
| 108-57 |  |  | 85.59 | 101
| 89-57 |  |  | 52.54 | 62
| 57-32 |  |  | 33.9 | 40
| 57-25 |  |  | 30.51 | 36